{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["实验室"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"实验室","index":0,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[3,0,8,0],[9,0,11,0],[12,0,16,0],[19,0,24,0],[25,0,32,0],[33,0,38,0],[39,0,40,0],[41,0,44,0],[45,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[53,0,54,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房间号  Room ","序号                      No.","名称                                                         Item","单位                             Unit","数量                                QTY.","规格型号 (mm)                             Description","备注\nRemark"]
[{"$nulls":4},"UNIT PRICE","UNIT PRICE"]
["201A",1,"边实验台","米",11.8,"W11800*D800*H850","全钢材质，威盛亚品牌佰克板12.7厚、进口千思板13厚或迈克板13厚"]
["201B",2,"边实验台","米",12,"W12000*D750*H850","同上"]
[null,3,"边实验台","米",2.6,"W2600*D600*H850","同上"]
[null,4,"边试剂架","米",11.25,"W11250*D300*H1000","全钢结构带铝合金挡条"]
[null,5,"中水槽、三口龙头","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,6,"滴水架","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,7,"洗眼器","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
["201C",8,"边实验台","组",12,"W12000*D750*H850","同上"]
[null,9,"边实验台","米",2.6,"W2600*D600*H850","同上"]
[null,10,"方形排风罩","组",8,"W450*D450","钢制结构带底座"]
["201D",11,"边实验台","组",10.05,"W10500*D750*H850","同上"]
[null,12,"边试剂架","米",9.75,"W9750*D300*H1000","全钢结构带铝合金挡条"]
[null,13,"中水槽、三口龙头","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,14,"滴水架","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,15,"洗眼器","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,16,"功能柱","米",2,"W400*D200","全钢结构"]
["202B",17,"边实验台","米",4.5,"W4500*D600*H850","同上"]
["202C",18,"中央实验台","米",5,"W5000*D1500*H850","同上"]
[null,19,"中央试剂架","米",5,"W5000*D400*H1000","全钢结构带铝合金挡条"]
[null,20,"边实验台","米",6.65,"W6650*D750*H850","同上"]
[null,21,"中水槽、三口龙头","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,22,"滴水架","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,23,"洗眼器","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
["205A",24,"中央实验台","米",2.9,"W2900*D900*H850","仪器室1"]
[null,25,"中央实验台","米",2.9,"W2900*D900*H850","仪器室2"]
[null,26,"中央实验台","米",2.9,"W2900*D900*H850","仪器室3"]
[null,27,"中央实验台","米",2.4,"W2400*D900*H850","仪器室4"]
[null,28,"中央实验台","米",2.4,"W2400*D900*H850","公共操作台"]
[null,29,"中水槽、三口龙头","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,30,"滴水架","组",1,"实验专用","博朗品牌、科恩品牌、台雄品牌同档次"]
[null,31,"边实验台","米",1.1,"W1100*D750*H850","同上"]
["205B",32,"中央实验台","米",2.5,"W2500*D1100*H850","仪器室1"]
[null,33,"边实验台","米",1.7,"W1700*D750*H850","同上"]
[null,34,"中央实验台","米",2.5,"W2500*D1100*H850","仪器室2"]
[null,35,"边实验台","米",4.185,"W4185*D750*H850","仪器室3"]
[null,36,"边实验台","米",4.885,"W4885*D750*H850","仪器室4"]
[null,37,"中央实验台","米",3.2,"W3200*D1500*H850","仪器室5"]
[207,38,"中央实验台","米",3.285,"W3285*D900*H850","仪器室5"]
[null,39,"中央实验台","米",4.885,"W4885*D900*H850","仪器室5"]
[208,40,"天平台","组",1,"W900*D600*H850","40厚大理石台面"]
[null,41,"拉蓝柜","组",5,"W900*D500*H1900","全钢结构"]
[null,42,"方形排风罩","组",4,"W450*D450","钢制结构带底座"]
[null,43,"安全柜","组",1,"实验专用","SUNLAB"]
[211,44,"边实验台","米",9,"W9000*D800*H850","同上"]
[null,45,"边实验台","米",2.25,"W2250*D600*H850","同上"]
[null,46,"方形排风罩","组",6,"W450*D450","钢制结构带底座"]
["配电",47,"电源盒及面板","组",270,"实验专用","施耐德品牌、TCL品牌、罗格朗品牌等同档次"]
[null,48,"辅料","组",1,"实验专用"]
["实验椅",49,"实验椅","个",20,"实验专用"]
[null,50,"实验凳","个",20,"实验专用"]
["前台",51,"接待台处家具","套",1]